IV. Zestawienie elementów preizolowanych dla przebudowy sieci cieplnej 2xDn200 z kanałowej na preizolowaną przy ul. M. Curie Skłodowskiej w Oleśnicy.

| lp. | nazwa wyrobu | średnica | jedn. miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | rura preizolowana prosta DN200(219,1/315) L=12m ze szwem | DN200 | szt | 49 |
| 2 | rura preizolowana prosta DN40(48,3/110) L=6m ze szwem | DN40 | szt | 1 |
| 3 | Kolano 900DN 200 1,0m x 1,0m | DN200 | szt. | 37 |
| 4 | Kolano 900DN 40 1,3m x 1,0m | DN200 | szt. | 1 |
| 5 | Trójnik preizolowany prostopadły DN200/DN40 | DN200/DN40 | szt. | 2 |
| 6 | Trójnik preizolowany prostopadły DN200/DN50 | DN200/DN50 | szt. | 2 |
| 7 | Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie mufy zgrzewane elektro-oporowo np. Band Joint firmy Logstor DN200/315 | DN200/315 | szt. | 115 |
| 8 | Złącze termokurczliwe DN40/110 złącze sieciowaneSX-WP firmy Logstor | DN40/110 | szt. | 2 |
| 9 | Złącze termokurczliwe DN50/125 sieciowane SX-WP firmy Logstor | DN50/125 | szt. | 2 |
| 10 | Taśma ostrzegawcza o szer. 500mm rolka 100m | Rolki | szt | 7 |
| 11 | Poduszki kompensacyjne 1000/500/40 |  | szt | 270 |
| 12 | Przejście wodo i gazo-szczczelne DN200 | DN200 | szt. | 8 |
| 13 | Zakończenie izolacji end-cap DN200 | DN200 | szt. | 8 |
| 14 | Zakończenie izolacji end-cap DN200 | DN40 | szt. | 2 |
| 15. | Detektor dwukanałowy NP4 firmy Control lub równoważne |  | szt. | 1 |
| 16. | puszki przyłaczeniowe |  | szt. | 4 |
| 17. | kable przyłączeniowe |  | szt. | 4 |
| 18. | kable przeskoczeniowe |  | szt. | 4 |

V. Zestawienie elementów preizolowanych dla przebudowy sieci cieplnej 2xDn200 z kanałowej na preizolowaną przy ul. M. Curie Skłodowskiej w Oleśnicy.

| lp. | nazwa wyrobu | średnica | jedn. miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zawór kulowy z końcówkami do wspawania DN25 PN2,5MPa T-150°C | DN25 | szt. | 4 |
|  | rury stalowe bez szwu przewodowe walcowane na gorąco wg EN-10216 Dz 33,7×2,6 St37,0 | DN25 | m | 9 |
|  | Zawór fig. 043 DN40 PN2,5MPa T-150°C z przedłużonym trzpieniem | DN40 | szt. | 2 |
|  | rury stalowe bez szwu przewodowe walcowane na gorąco wg EN-10216 Dz 48,3×3,2 St37,0 | DN40 | m | 1,5 |