ZESTAWIENIE KOSZTÓW REMONTU

	Lp.
	Nazwa robót
	Ilość / pow.
	Koszt jedn. netto
	Wartość
netto

	SALA CEREMONIALNA

	1 
	Remont posadzki granitowej (szlifowanie – cyklinowanie + krystalizacja)
	125,5 m2
	
	

	2
	Malowanie (2x) ścian +
częściowe skrobanie + szpachl. rys,  + gruntowanie, (grunt 12m2/l ( ~35l ),
(farba akrylowa16m2/l --> ~50l)
	398,2 m2
	
	

	3
	Remont i przemalowanie olejne konstr. ram stal+szprosów w ścianie szczytowej + płatwie stal + rozpora wew. (wewnątrz kaplicy)
	1kpl
	
	

	4
	Malowanie jednostronne szyb – ściana szczyt. powyżej pasa wymienianych okien 
np. farba poliuretanowa lub do pow. szklanych
	1kpl
	
	

	5
	System sufitu podwieszonego 

- podkonstrukcja stalowych dźwigarów kratowych
	5 szt
	
	

	
	- sufit Ecophon 
	60,48 m2
	
	

	
	+ opaska g-k
	  31,2 m2
	
	

	6
	Oświetlenie 

szynowe 6 kpl.+ 16 opraw
	17 mb


	
	

	
	+ kierunkowe montowane na suficie podwieszonym 
	12 szt
	
	

	7
	Kurtyna powietrzna nad wejściem 
	1kp 

	
	

	8
	Projekt  wykonawczy instalacji elektrycznej zasilającej   (rozprowadzenie przewodów podtynkowo wraz z kuciem -instal. oświetlen. I gniazdkowa, rozdzielnie)
	1 kpl
	
	

	9
	Rusztowania do robót malarskich, kontr. sufitu podwiesz., instal. elektr.- wewnętrzne (samojezdne nożycowe pomosty robocze lub ruszt. przesuwne kolumn.)
	1zestaw
	
	

	10
	Ołtarz (z konstr.+ wykończ. i oświetl. LED)
	58,4 m2
	
	

	11
	Portal drzwi wejściowych (kontr., wykończ. i oświetleniem LED)
	22,48 m2
	
	

	12
	Remont i przemalowanie olejne konstr. Ram stal. +szprosów w ścianie szczytowej + stal. płatwie+ krokwie. (na zewnątrz kaplicy)
	1kpl
	
	

	13
	Malowanie (2x) ścian zewn.– skosy stropodachu + ściana front. - częściowe skrobanie + szpachl. rys,  + gruntowanie,
	1kpl
	
	

	14
	Rusztowania do robót malarskich - zewnętrzne (samojezdne nożycowe pomosty robocze lub ruszt. przesuwne kolumn.)
	1zestaw
	
	

	
	Razem dział sala cerem.  netto
	

	POMIESZCZENIE TECHNICZNE i ZAPLECZE

	15
	roboty murowe: 

- ściana działowa z tynkiem obustr.
	6 m2
	
	

	
	- zamurowanie otworu drzwiowego jw.                                                                                                             pomiędzy zapleczem a pom. socjalnym
	1,8  m2
	
	

	16
	roboty posadzkowe 
(naprawa powierzchni + nowe płytki gres)
	14,19 m2
	
	

	17
	remont i malowanie ścian; pom.technicznego, 

1 pom. zaplecza  
2 pom. zaplecza.
	24 m2

23 m2

25 m2

72 m2
	
	

	18
	drzwi wewnętrzne szare z bulajem 
- z futryną, zamkiem  patentowym  
	1 szt.
	
	

	
	drzwi wewnętrzne ukryte 
- do wykończenia z wkładką patentową  i z futryną
	2 szt.
	
	

	19
	Oświetlenie pomieszcz. gospod. i zaplecza sali - plafon z czujką ruchu
	3 szt
	
	

	20
	Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza
	1kpl
	
	

	
	
	
	
	

	Razem dział zaplecze netto
	

	
	

	Łącznie działy sala + zaplecze netto
	

	Podatek VAT 23%
	

	Ogółem brutto (z 23% Vat)
	


